附件1

通报批评并责令整改的检测机构

| 序号 | 检测机构名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西都安公诚建筑材料检测有限公司 |  |
| 2 | 广西都安宏轩建材检测有限公司 |  |

附件2

暂扣上岗证的检测人员

| 序号 | 姓名 | 上岗证号 | 所属检测机构名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝 生 | 4512000047 | 广西都安公诚建筑材料检测有限公司 |  |
| 2 | 黄景尧 | 4512000076 |  |  |
| 3 | 韦崇友 | 4512000099 |  |  |
| 4 | 韦宇则 | 4512000100 |  |  |
| 5 | 蒋 丽 | 4512000101 |  |  |
| 6 | 韦 冕 | 4512000102 |  |  |
| 7 | 王晨羽 | 4512000021 | 广西都安宏轩建材检测有限公司 |  |
| 8 | 黄 栋 | 4512000022 |  |  |
| 9 | 陆科承 | 4512000023 |  |  |
| 10 | 唐肖生 | 4512000024 |  |  |
| 11 | 覃月楼 | 4512000059 |  |  |
| 12 | 潘英浩 | 4512000060 |  |  |
| 13 | 唐许桐 | 4512000077 |  |  |

附件3

通报批评的检测机构

| 序号 | 检测机构名称 | 存在问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源县永立建设工程质量检测室 | 1、混凝土力学性能试验人员上岗证无相关检测项目；2、报告审批人非本单位授权签字人；3、混凝土试块样品编号非唯一性；4、部分原始记录无相关人员签名；5、未采用电脑自动采集系统；6、未安装视频监控。 |  |
| 2 | 广西凤山县金鑫建设工程检测有限公司 | 1、未能正常使用检测信息管理系统;2、授权签字人无上岗证，所有人员共7人缺社保证明；3、缺期间核查作业指导书，第三层次作业指导书《所有自校仪器的自检规程》中有多个引用标准已失效；4、缺《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）标准，标准GB/T4111-1997、GB/T2542-2003已失效，未办理变更；5、砂、石检验原始记录缺试验环境记录内容；6、L-01压力试验机2015年4月13日使用记录中试压一组与混凝土抗压记录上的两组不相符；7、样品编号0102至0113钢筋原材重量偏差检验试件长度记录不真实，0034、0017、0018试件长度不符合标准要求；8、钢筋焊接检验0008中“断裂特征”原始记录与检验报告不相符，“结论”错误；9、水泥试模未能提供自校记录；10、混凝土砌块成型区间未符合标准技术要求；11、未建立不合格台帐与上报制度。 |  |
| 3 | 来宾市建设工程质量检测有限公司合山分公司 | 1、该分公司只有2人上岗，试验签字人不在本试验室上班；2、试样来样委托单样品编号混乱、无规律、内容不完整、无法溯源；3、水泥试块留样无样品编号，编号2015-004无水泥留样，无72小时留样，功能分区不明确；4、水泥检测原始记录有比表面积检测仪器，但现场无此设备；5、无烧结砖专用成型设备；6、砂、石筛无校准标识，无检定证书，自校仪器（试模）无自校记录及标识；7、未安装自动采集系统；8、未安装视频监控；9、未及时建立不合格台帐；10、未能提供计量认证证书。 |  |
| 4 | 来宾市建设工程质量检测有限公司忻城分公司 | 1、未提供计量认证证书；2、持上岗证人员只有2人，且上岗项目不全，存在无证上岗现象；3、混凝土配合比试验记录从编号2014-085至2014-101无原始记录但却有报告；4、未见72小时留样样品，编号2015-013、2015-014水泥未见留样及成型试块；5、无自校方法和自校记录；6、未安装视频监控系统；7、标养室因改造未完全封闭，无法保证环境条件，砼试件摆放不符合规范要求。 |  |
| 5 | 荔浦县正德建筑材料检测有限公司 | 1、水泥样品未按规定密封保存；2、砂浆养护不符合规范要求；3、有校准证书及自校记录，部分设备未贴合格（三色）标识；4、未安装电脑自动采集系统；5、无回弹检测混凝土强度资质却进行现场回弹检测工作。 |  |
| 6 | 全州县建筑技术咨询事务所 | 1、水泥试验试块无标识，水泥试验样品未按规定要求留样3个月；2、砂石试验用容积升检定结果与原始记录不一致；3、试模无三色标识，设备确认表无技术负责人确认意见，且无负责人签名；4、未安装电脑自动采集系统；5、未安装视频监控； 6、万鹂江山18#楼1组C30混凝土试块不合格，未进行闭合处理。 |  |
| 7 | 恭城县银殿建筑材料检测中心 | 1、钢筋原材编号2015-05-009记录不符合要求；2、砂浆配合比试验没有记录试配材料用量；3、未安装电脑自动采集系统；4、视频监控未安装到位；5、水泥养护箱无环境记录；6、茶江华府19#楼1组C35混凝土试块不合格，未进行闭合处理。 |  |
| 8 | 广西科创校准检测有限公司南宁分公司 | 1、钢筋样品无唯一性标识；2、混凝土标养室有一组混凝土抗渗试件无标识；混凝土抗渗试验记录显示不规范；3、混凝土标养室的温湿度记录与温湿度表显示值不相符；4、水泥成型室的温度读数不准确；5、银泉•一品龙湾（报告编号：GXKCNe2014-0001）报告结论不准确；6、回弹检测记录，部分无碳化深度记录（如报告编号：2014-003～007），部分碳化深度测量及修约不符合规范要求。 |  |
| 9 | 南宁市建筑科学研究设计院 | 1、样品编号：SN00015的水泥样品不符合规范要求；2、正在试验的两组混凝土抗渗试验样品无唯一性标识；3、标养室有5组砂浆样品无唯一性标识；4、防水试验用万能试验机的检定证书没有做位移项目检定；5、试验室功能分区不明确；6、玻璃透射比检测用仪器放置环境不符合相关要求；7、砌体植筋拉拔检测报告引用标准不全；8、回弹检测测区碳化深度只有平均值，没有三次测量的原始数据记录。 |  |
| 10 | 广西正高工程技术有限服务公司 | 1、样品编号：F-2015-HJJ-1186钢筋焊接件断裂位置判断不正确；2、正在试验的两组混凝土抗渗试验样品：F-2015-HNS-209，F-2015-HNS-210，试件上刻录的工程信息与委托单上的工程信息不一致；3、混凝土抗渗试验样品：F-2015-HNS-203，F-2015-HNS-205，原始记录已完成试验，但实际未做试验；4、钢筋原材试验记录缺伸长率及弯曲试验记录；5、水泥试验原始记录缺流动度测定用量尺的记录；6、部分地基基础静载试验报告缺钢梁、配重等设备见证取样表。 |  |

附件4

通报批评并责令整改的施工和监理企业

| 序号 | 工程名称 | 施工企业 | 监理企业 | 项目经理 | 总监 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都安县电力花园新区 | 都安瑶族自治县宏华建设公司 | 广西建晖工程监理有限责任公司 | 陆科承 | 陈彩绣 |  |
| 2 | 全州县万鹂江山18#楼 | 桂林建筑安装工程有限公司 | 广西桂工监理咨询有限责任公司 | 叶汉龙 | 唐少军 |  |

附件5

通报批评的住房城乡建设主管部门

| 序号 | 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 都安瑶族自治县住房和城乡建设局 |  |