附件1

| 广西住宅工程用户满意度问卷调查汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 统计范围 | 地市 评价 意见 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 评价意见汇总（项） | 主要存在问题 |
|  |  |  | 南宁 | 柳州 | 桂林 | 梧州 | 北海 | 玉林 | 贵港 | 防城港 | 钦州 | 来宾 | 崇左 | 贺州 | 河池 | 百色 |  |  |
| 1 | 调查住宅小区数（项） |  | 43 | 29 | 57 | 5 | 9 | 30 | 11 | 13 | 15 | 10 | / | 13 | 29 | 40 | 304 | 1.窗边、外墙、阳台渗水，墙面砂浆裂纹、门窗安装及产品质量问题。 2.智能化系统、开关、插座、配电箱安装等存在质量问题，电梯质量问题。 3.玻璃胶开裂，百叶窗不牢固，屋面有渗水现象，地下停车场排水系统不通畅。 4.小区照明灯光不够，光线昏暗，绿化带灯少，楼梯间照明不够。 5.门窗主型材璧厚不足 6.地面有裂缝，接地处理不好。 |
| 2 | 住宅总户数（户） |  | 49905 | 10781 | 1620 | 500 | 2575 | 2195 | 3672 | 12471 | 10360 | 3692 | / | 2653 | 4449 | 13114 | 117987 |  |
| 3 | 总入住户数（户） |  | 33755 | 7034 | 1560 | 342 | 1009 | 1912 | 987 | 9680 | 6100 | 2665 | / | 2304 | 3562 | 10498 | 81408 |  |
| 4 | 发放问卷调查表数量（份） |  | 11155 | 1501 | 1456 | 300 | 950 | 3830 | 824 | 770 | 2800 | 2660 | / | 1395 | 1550 | 2628 | 31819 |  |
| 5 | 回收问卷调查表数量（份） |  | 8882 | 752 | 1456 | 290 | 878 | 2936 | 450 | 512 | 1500 | 2409 | / | 1095 | 1203 | 2031 | 24394 |  |
| 6 | 县（区、市）级（项） | 很满意 | 5090 | 175 | 161 | 0 | 65 | 2 | 317 | 61 | 1736 | 196 | / | 584 | 786 | 1604 | 10777 |  |
|  |  | 满意 | 11620 | 552 | 868 | 0 | 105 | 41 | 1471 | 171 | 3920 | 267 | / | 2572 | 2193 | 3122 | 26902 |  |
|  |  | 基本满意 | 10473 | 383 | 127 | 0 | 36 | 230 | 742 | 550 | 2025 | 382 | / | 1020 | 614 | 875 | 17457 |  |
|  |  | 不满意 | 927 | 58 | 0 | 0 | 5 | 109 | 52 | 71 | 316 | 174 | / | 51 | 96 | 106 | 1965 |  |
|  |  | 很不满意 | 173 | 39 | 0 | 0 | 5 | 154 | 8 | 42 | 27 | 73 | / | 3 | 13 | 29 | 566 |  |
| 7 | 市本级（项） | 很满意 | 3467 | 139 | 107 | 359 | 196 | 1554 | 392 | 563 | 995 | 187 | / | 1185 | 87 | 738 | 9969 |  |
|  |  | 满意 | 8674 | 400 | 163 | 832 | 380 | 2270 | 2522 | 763 | 2935 | 334 | / | 979 | 220 | 1441 | 21913 |  |
|  |  | 基本满意 | 7769 | 371 | 30 | 234 | 65 | 583 | 92 | 582 | 1976 | 436 | / | 374 | 113 | 849 | 13474 |  |
|  |  | 不满意 | 627 | 83 | 0 | 25 | 16 | 203 | 5 | 185 | 42 | 232 | / | 158 | 79 | 143 | 1798 |  |
|  |  | 很不满意 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 0 | 49 | 8 | 128 | / | 4 | 12 | 72 | 432 |  |
| 8 | 全区（含辖区各市、县、区）（项） | 很满意 | 8557 | 314 | 268 | 359 | 261 | 1556 | 709 | 624 | 2731 | 383 | / | 1769 | 873 | 2342 | 20746 |  |
|  |  | 满意 | 20294 | 952 | 1031 | 832 | 485 | 2311 | 3993 | 934 | 6855 | 601 | / | 3551 | 2413 | 4563 | 48815 |  |
|  |  | 基本满意 | 18242 | 754 | 157 | 234 | 101 | 813 | 834 | 1132 | 4001 | 818 | / | 1394 | 727 | 1724 | 30931 |  |
|  |  | 不满意 | 1554 | 141 | 0 | 25 | 21 | 312 | 57 | 256 | 358 | 406 | / | 209 | 175 | 249 | 3763 |  |
|  |  | 很不满意 | 245 | 39 | 0 | 0 | 13 | 233 | 8 | 91 | 35 | 201 | / | 7 | 25 | 101 | 998 |  |
| 各市用户平均满意度 |  |  | 74.4% | 72.0% | 81.5% | 81.0% | 81.5% | 76.9% | 79.0% | 70.9% | 77.0% | 63.0% | / | 79.8% | 78.6% | 79.4% | 75.9% |  |
| 各满意程度的评价项数 |  |  | 很满意N1 |  | 20746 | 满意N2 |  | 48815 | 基本满意N3 |  | 30931 | 不满意N4 |  | 3763 | 很不满意N5 |  | 998 |  |
| 广西区平均用户满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1. 此表根据13个设区市住房城乡建设委（局）上报的问卷调查统计数据填写。 2. 用户平均满意度分为5个等级，分别为很满意N1、满意N2、基本满意N3、不满意N4和很不满意N5，在计分时分别对应100、80、60、40、0分，缺项时该项不计分。 3. 梧州市未填报所辖县（区、市）的用户满意程度评价情况。 4. 崇左市未提交调查数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 广西住宅工程质量常见问题投诉问卷调查汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量投诉分类汇总情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 调查范围 | 地市 投诉分类名称 |  | 投诉数量（起） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各类投诉汇总（项） | 主要存在问题 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 南宁 | 柳州 | 桂林 | 梧州 | 北海 | 玉林 | 贵港 | 防城港 | 钦州 | 来宾 | 崇左 | 贺州 | 河池 | 百色 |  |  |
| 1 | 县（区、市）级 | 面层空鼓、脱落、变色、开裂 | 外墙 | 17 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 2 | 3 | 56 | / |
|  |  |  | 内墙 | 148 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 3 | 2 | 4 | 205 | / |
|  |  |  | 天棚 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 1 | 0 | 2 | 26 | / |
|  |  |  | 楼地面 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 2 | 0 | 2 | 45 | / |
|  |  | 墙体开裂、渗漏水 | 外墙 | 15 | 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | / | 1 | 3 |  | 71 | / |
|  |  |  | 内墙 | 48 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | 3 | 2 | 6 | 100 | / |
|  |  |  | 厨房、卫生间 | 173 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | / | 7 | 5 | 8 | 223 | / |
|  |  |  | 地下室 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 25 | / |
|  |  | 楼地面开裂、渗漏水 | 屋面 | 65 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | / | 5 | 0 | 2 | 107 | / |
|  |  |  | 楼地面 | 65 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | / | 3 | 0 | 2 | 94 | / |
|  |  |  | 厨房、卫生间 | 147 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | / | 5 | 0 | 1 | 184 | / |
|  |  |  | 地下室 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 21 | / |
|  |  |  | 其它（散水、楼梯等） | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 4 | 11 | / |
|  |  | 门窗、玻璃产品及其安装质量 | 门窗主型材壁厚不足 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 1 | 13 | / |
|  |  |  | 未使用安全玻璃、厚度不足等 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |  | 9 | / |
|  |  |  | 安装质量（变形，窗台、窗边渗漏等） | 43 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | / | 1 | 2 | 2 | 110 | / |
|  |  | 给排水安装（管道、地漏，卫生器具等） |  | 19 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | / | / | 2 | 1 | 71 | / |
|  |  | 开关、插座、配电箱安装 |  | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | / | / | 0 | 1 | 39 | / |
|  |  | 智能化（门禁系统、报警系统等是否正常） |  | 61 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | / | / | 0 | 1 | 135 | / |
|  |  | 通风与空调 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | / | / | 0 |  | 9 | / |
|  |  | 其它公共部分质量（楼梯、电梯、小区道路、小区照明等） |  | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | / | 0 | 3 | 2 | 55 | / |
|  |  | 施工单位履行保修义务的情况 |  | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | / | 1 | 2 | 6 | 55 | / |
|  |  | 其它投诉（室内空间尺寸、成品保护等） |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 | 2 | 6 | / |
| 2 | 市本级 | 面层空鼓、脱落、变色、开裂 | 外墙 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | / | / | 48 | 1 | 0 | / | / |
|  |  |  | 内墙 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | 12 | 0 | 0 | / | / |
|  |  |  | 天棚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | / | / | 3 | 0 | 0 | / | / |
|  |  |  | 楼地面 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | / | 5 | 0 | 0 | / | / |
|  |  | 墙体开裂、渗漏水 | 外墙 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | / | 34 | 1 | 0 | / | / |
|  |  |  | 内墙 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  |  |  | 厨房、卫生间 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | / | 6 | 1 | 0 | / | / |
|  |  |  | 地下室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / |

| 序号 | 调查范围 | 地市 投诉分类名称 |  | 投诉数量（起） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各类投诉汇总（项） | 主要存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  |  |  |  | 南宁 | 柳州 | 桂林 | 梧州 | 北海 | 玉林 | 贵港 | 防城港 | 钦州 | 来宾 | 崇左 | 贺州 | 河池 | 百色 |  |  |
| 2 | 市本级 | 楼地面开裂、渗漏水 | 屋面 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 10 | / |
|  |  |  | 楼地面 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 9 | / |
|  |  |  | 厨房、卫生间 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 5 | 0 | 0 | 26 | / |
|  |  |  | 地下室 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 13 | / |
|  |  |  | 其它（散水、楼梯等） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
|  |  | 门窗、玻璃产品及其安装质量 | 门窗主型材壁厚不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | / |
|  |  |  | 未使用安全玻璃、厚度不足等 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | 0 | 3 | / |
|  |  |  | 安装质量（变形，窗台、窗边渗漏等） | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 16 | 1 | 1 | 45 | / |
|  |  | 给排水安装（管道、地漏，卫生器具等） |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / | / | 0 | 0 | 15 | / |
|  |  | 开关、插座、配电箱安装 |  | 12 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 14 | / |
|  |  | 智能化（门禁系统、报警系统等是否正常） |  | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 13 | 0 | 0 | 51 | / |
|  |  | 通风与空调 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 5 | / |
|  |  | 其它公共部分质量（楼梯、电梯、小区道路、小区照明等） |  | 20 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | / | 7 | 1 | 0 | 43 | / |
|  |  | 施工单位履行保修义务的情况 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 8 | 1 | 0 | 15 | / |
|  |  | 其它投诉（室内空间尺寸、成品保护等） |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 0 | 2 | / |
| 3 | 全市（含辖区各县、区、市） | 面层空鼓、脱落、变色、开裂 | 外墙 | 25 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 116 | 外墙开裂、空鼓 |
|  |  |  | 内墙 | 167 | 46 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4 | 246 | 空鼓、脱落、涂料不均匀 |
|  |  |  | 天棚 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 35 | 天棚脱落、开裂 |
|  |  |  | 楼地面 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 53 | 楼地面开裂 |
|  |  | 墙体开裂、渗漏水 | 外墙 | 24 | 48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 35 | 4 | 0 | 129 | 外墙开裂、渗水 |
|  |  |  | 内墙 | 59 | 43 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 127 | 内墙开裂 |
|  |  |  | 厨房、卫生间 | 190 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 | 6 | 8 | 258 | 开裂、渗水 |
|  |  |  | 地下室 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 渗漏 |
|  |  | 楼地面开裂、渗漏水 | 屋面 | 67 | 33 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 117 | 开裂、渗水 |
|  |  |  | 楼地面 | 71 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 103 | 渗水 |
|  |  |  | 厨房、卫生间 | 157 | 27 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 210 | 开裂、渗水 |
|  |  |  | 地下室 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 渗漏 |
|  |  |  | 其它（散水、楼梯等） | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 开裂 |
|  |  | 门窗、玻璃产品及其安装质量 | 门窗主型材壁厚不足 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 壁厚不足 |
|  |  |  | 未使用安全玻璃、厚度不足等 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 门窗玻璃类型、厚度不符合要求 |
|  |  |  | 安装质量（变形，窗台、窗边渗漏等） | 55 | 44 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 17 | 3 | 3 | 155 | 窗边渗漏、门窗密闭性不好，推拉不灵活，入户门锁易坏 |
|  |  | 给排水安装（管道、地漏，卫生器具等） |  | 24 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 86 | 排污不畅、污水倒灌至地下车库、洗手池漏水、卫生间管道漏水 |
|  |  | 开关、插座、配电箱安装 |  | 39 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 插座和开关面板易坏、开关不通电 |
|  |  | 智能化（门禁系统、报警系统等是否正常） |  | 93 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 186 | 门禁系统不正常、报警器损坏 |
|  |  | 通风与空调 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 产品及其安装质量 |
|  |  | 其它公共部分质量（楼梯、电梯、小区道路、小区照明等） |  | 46 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 98 | 基础设施有待改善、通道灯经常不亮、电梯运行有时不正常；小区照明不足 |
|  |  | 施工单位履行保修义务的情况 |  | 16 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 6 | 70 | 履行保修义务不积极 |
|  |  | 其它投诉（室内空间尺寸、成品保护等） |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 成品保护不理想 |
| 投诉项数统计（项） |  |  |  | 县（区、市）级投诉总数 |  |  |  | 1670 |  | 市本级投诉总数 |  |  | 490 |  |  | 全区投诉总数 |  |  | 2160 |